## Folla 1
IER010 | Ude |  | Grupo electróxeno.
Grupo electróxeno fixo trifásico, diesel, de 8 kVA de potencia, con cadro de conmutación de accionamento manual e interruptor automático magnetotérmico.
Descomposto |  | Ud |  | Descomposición | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt35geg010aajO2 |  | Ude |  | Grupo electróxeno fixo sobre bancada de funcionamento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 8 kVA de potencia, composto por alternador sen escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel de 1500 r.p.m. refrixerado por auga, con silenciador e depósito de combustible; cadro eléctrico de control; cadro de conmutación con contactores de accionamento manual calibrados a 25 A; e interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P) calibrado a 10 A. | 1 | 6176.1 | 6176.1
mo001 |  | h |  | Oficial 1ª electricista. | 0.327 | 15.78 | 5.16
mo093 |  | h |  | Axudante electricista. | 0.327 | 14.62 | 4.78
|  | % |  | Medios auxiliares | 2 | 6186.04 | 123.72
|  | % |  | Costes indirectos | 3 | 6309.76 | 189.29
Custo de mantemento decenal: 15.922,67€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 6499.05